Большесосновский муниципальный район

Пермского края

Целевая программа отрасли образования на

территории Большесосновского муниципального района

«В области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

на 2010-2015 годы»

УТВЕРЖДАЮ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

От 2010 года № ________

с. Большая Соснова

2010г.

1. ПАСПОРТ

Целевая программа отрасли образования Большесосновского муниципального

«В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Большесосновского муниципального района на 2010-2015 годы»

| Наименование целевой программы | «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Большесосновского муниципального района на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, Приказ министерства образования Пермского края от 26.05.2010 №-26-01-04-175, распоряжение главы администрации Большесосновского муниципального района от 01.07.2010 года № 143-р |
| Заказчик Программы | Управление образованием администрации Большесосновского муниципального района Пермского края |
| Основные разработчики Программы | Управление образованием администрации Большесосновского муниципального района, районные муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Руководитель Программы | Дегтерева Алена Григорьевна |
| Исполнители Программы | Управление образованием администрации Большесосновского муниципального района, районные муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Участники Программы | Управление образованием администрации Большесосновского муниципального района, районные муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Цели Программы | В краткосрочном периоде – снижение потребления энергоресурсов общеобразовательными учреждениями. В долгосрочном периоде – снижение расходов учреждений на оплату энергоресурсов. |
| Задачи Программы | - внедрение системы мотивации на энергосбережение в управлении образованием и общеобразовательных учреждениях; - установка в управлении образованием и общеобразовательных учреждениях приборов учёта потребления энергоресурсов; - снижение, в сопоставимых условиях, объёма потреблённых энергоресурсов управлением образования и общеобразовательными учреждениями в течение 5 лет на 15%, от объёма фактически потреблённых энергоресурсов в 2009 году, с ежегодным снижением такого объёма на 3%; - проведение энергообследования зданий; - переход управления образованием и общеобразовательных учреждениях на энергоэффективные осветительные приборы (световые устройства); - заключение долгосрочных энергосервисных контрактов. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2015 годы |
| Организация контроля за реализацией Программы | Управление образованием администрация Большесосновского муниципального района; |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Объекты регулирования и сфера действия Программы

Целевая программа отрасли образования «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Большесосновского муниципального района на 2010-2015 годы» (далее – Программа) регулирует отношения в области энергосбережения и энергетической эффективности районных муниципальных учреждений отрасли образования и управления образованием.

2.2. Понятия и термины, используемые в Программе

В настоящей Программе используются следующие определения:

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Целевой показатель - абсолютная или относительная величина показателя, характеризующего деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), относительно установленной регламентирующими документами;

Потенциал энергосбережения – физическая величина показателя, характеризующего возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению;

Энергоёмкость продукции – ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг).

Топливно-энергетический баланс – система полного количественного сопоставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

2.3. Правовая основа для принятия и реализации Программы

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указом Президента РФ от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экономической эффективности Российской экономики»;

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжением Правительства РФ от 01 декабря 2008 года  № 1830-р ;

Приказом Минэкономразвития РФ от 17 февраля 2010 года  № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Постановлением РЭК Пермского края от 27 апреля 2010 года  № 5 «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Приказ Министерства образования Пермского края от 26.05.2010 № СЭД-26-01-04-175 «О реализации проекта по энергосбережению».

Распоряжением главы администрации Большесосновского муниципального района от 01 июля 2010 года  № 143-р «О создании рабочей группы по разработке РЦП «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Большесосновского муниципального района на 2010-2015 годы»;

Другими нормативными правовыми актами РФ, Пермского края, Большесосновского муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

3.1. Энергетическая политика страны, сформированная в «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» рассматривает повышение энергетической эффективности как важнейшее направление всей экономической политики государства. Отсюда вытекает и узко обобщённая цель программы – обеспечение энергетических потребностей районных муниципальных учреждений и унитарных предприятий при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды, а если конкретизировать, то повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счёт снижения к 2015 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления муниципальных предприятий и учреждений районного уровня на 15%, а также создание условий для их перевода на энергосберегающий путь развития.

3.2. Задачи Программы:

3.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением участников РЦП, в т.ч. определение системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и  инфраструктуры коммунального комплекса.

3.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

3.2.4. Обеспечение учёта всего объёма потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

3.2.5. Нормирование и установление обоснованных методов потребления энергетических ресурсов.

3.2.6. Внедрение механизмов финансирования мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.2.7. Заключение  долгосрочных  энергосервисных  контрактов.

3.2.8. Повышение энергетической эффективности освещения как внутри зданий, помещений, так и в системах наружного освещения.

3.3.Сроки и этапы реализации Программы:

3.3.1. Период реализации Программы устанавливается с 2010 по 2015 годы, учитывая ресурсные возможности бюджетов, собственных и внебюджетных источников обеспечения программных мероприятий.

3.3.2. Программа будет выполняться в два этапа:

Этап 1 до 01.01.2012 года. Программа решает задачи, создающие условия для энергосбережения, повышения энергетической эффективности:

- повышения профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережения;

- организация комплексной системы учёта потребляемых энергоресурсов;

- создание условий для проведения энергетических обследований – составление перечня объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, утверждение графика проведения энергоаудита, паспортизация объектов с разработкой мероприятий по повышению энергетической эффективности и т.п.;

- определение целевых показателей реализации Программы по годам.

- планируются мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности.

Этап 2 с 2012 по 31.12.2015 года. Реализуются спланированные мероприятия, а также вносятся в Программу дополнительные мероприятия, направленные на реализацию назначенного потенциала энергосбережения путём внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства муниципальных учреждений и унитарных предприятий, устанавливаются к реализации дополнительные целевые показатели.

4. Существующее состояние поставленного вопроса, обоснование его решения

программным методом

4.1. Отправной точкой отсчёта фактически потреблённых управлением образования и бюджетными учреждениями устанавливается 2009 год. Виды энергоресурсов, которые потреблялись муниципальными учреждениями не полный год (например – теплоэнергия), приведены в сопоставимые цифры (сделан досчёт на полный год потребления). Показатели показаны в таблице № 1.

Объём потребляемых ТЭР, расчеты, за которые осуществляются с использованием приборов учёта, показан в таблице №2.

Но целенаправленно вопрос по энергосбережению и особенно по энергоэффективности в муниципальных учреждениях не ставился.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях нет ни одного нормативно-правового акта регламентирующего стимулирование работников заниматься вопросами энергосбережения и энергоэффективности, не проведено ни одного энергетического обследования с выдачей «Энергетического паспорта», не заключено ни одного «Энергосервисного договора (контракта)».

Выполнение мероприятий в этой области подразумевает определённые финансовые вложения и в большей части они нужны сразу (например – установка приборов учёта), этих свободных денежных средств у учреждений нет и экономический эффект от их внедрения наступит позднее.

Поэтому комплексное решение вопросов в области энергосбережения и энергоэффективности учреждений требует разработки программы.

Таблица № 1.

Потребление ТЭР районными муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями за 2009 год, факт

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Электро- энергия, кВт | Тепло- энергия, Гкал | Уголь, тонн | Дрова, М3 | Нефть, тонн | Природный газ, м3 | Вода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление образованием | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» | 20200 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 3 | Большесосновская средняя школа | 183400 | 1753,7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5094 |
| 4 | Кленовская средняя школа | 167700 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 5 | Лёвинская средняя школа | 114000 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 6 | Петропавловская средняя школа | 383600 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 7 | Полозовская средняя школа | 287000 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 8 | Тойкинская средняя школа | 76600 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 9 | Черновская средняя школа | 354700 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10399 |
| 10 | Баклушинская основная школа | 30900 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 11 | Бердышевская основная школа | 44700 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 548 |
| 12 | Заболотовская основная школа | 27210 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 13 | Лисьинская основная школа | 92500 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 134 |
| 14 | Нижнелыпская основная школа | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 15 | Юрковская основная школа | 57900 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 16 | Большесосновское ДОУ | 272200 | 1013,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676 |
|  | Всего по РУО (8+…+23) | 2239910 | 5191,8 | 1786 | 59 | 54 | 0 | 25616 |

Таблица № 2

Объём потреблённых ТЭР по районными муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями за 2009 год, осуществлённый по приборам учёта

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Электро- энергия | Теплоэнергия | Вода | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт/ ч | % | Гкал | % | м3 | % | м3 | % |
| 1. | Управление образованием | 16300 | 100 | - | - | 149 | 100 | - | - |
| 2. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» | 20200 | 100 | - | - | 161 | 100 | - | - |
| 3 | Большесосновская средняя школа | 183400 | 100 | 1753,7 | 100 | 5094 | 100 | - | - |
| 4 | Кленовская средняя школа | 167700 | 100 | - | - | 812 | 100 | - | - |
| 5 | Лёвинская средняя школа | 114000 | 100 | - | - | 600 | 100 | - | - |
| 6 | Петропавловская средняя школа | 383600 | 100 | - | - | 1400 | - | - | - |
| 7 | Полозовская средняя школа | 287000 | 100 | - | - | 880 | - | - | - |
| 8 | Тойкинская средняя школа | 76600 | 100 | - | - | 1200 | - | - | - |
| 9 | Черновская средняя школа | 354700 | 100 | 2017 | 0 | 10399 | 100 | - | - |
| 10 | Баклушинская основная школа | 30900 | 100 | 408 | 0 | 513 | 100 | - | - |
| 11 | Бердышевская основная школа | 44700 | 100 | - | - | 548 | 100 | - | - |
| 12 | Заболотовская основная школа | 27210 | 100 | - | - | 250 | - | - | - |
| 13 | Лисьинская основная школа | 92500 | 100 | - | - | 134 | - | - | - |
| 14 | Нижнелыпская основная школа | 111000 | 100 | - | - | 200 | 100 | - | - |
| 15 | Юрковская основная школа | 57900 | 100 | - | - | 600 | 100 | - | - |
| 16 | Большесосновское ДОУ | 272200 | 100 | 1013,1 | 0 | 2676 | 100 | - | - |
|  | Итого по учреждениям | 2239910 | 100 | 1753,7 | 33,8 | 25616 | 15,1 | - | - |

5. Основные направления и мероприятия Программы

5.1. Снижение потребляемых энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

Мероприятия:

5.1.1. Установка приборов учёта потребляемых электроэнергии, теплоэнергии, воды.

5.1.2. Лимитирование и нормирование потребляемых ТЭР.

5.1.3. Переход на двухставочные тарифы в сфере теплоснабжения.

5.1.4. Контроль за качеством и количеством потребляемых ТЭР (уголь, нефть, дрова).

5.2. Переход на энергоэффективные осветительные приборы, товары.

Мероприятия:

5.2.1. Постепенная замена ламп накаливания, используемых для освещения участниками Программы, на энергоэффективные световые устройства.

5.2.2. Осуществление закупок, для нужд учреждений, товаров соответствующего класса энергоэффективности.

5.3. Проведение энергетических обследований зданий и сооружений.

Мероприятия:

5.3.1. Установление сроков проведения (на конкурсной основе) энергетических обследований, изыскание для этих целей финансовых источников.

5.4. Заключение долгосрочных энергосервисных договоров.

Мероприятия:

5.4.1. Установление сроков заключения энергосервисных договоров (контрактов) участниками Программы.

5.5. Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче и потреблении.

Мероприятия:

5.5.1. Ревизирование тепловых, водопроводных сетей, устранение утечек, утепление, реконструкция и т.п.

5.5.2. Повышение надёжности, безопасности и безаварийной работы оборудования.

5.5.3. Закрепление ответственных за зонами энергопотребления по учреждениям.

5.6.4. Проведение работ по утеплению зданий, сооружений (стеклопакеты, тепловые завесы, входные двери с доводчиком и т.п.).

5.7.5. Оборудование рабочих мест локальным освещением.

5.8.6. Обучение работников методам и технологиям энергоресурсосбережения, содержания и эксплуатирования системы тепло-, электро- и водоснабжения в экономичном режиме.

5.9.7. Постоянное осуществление энергоресурсосберегающего мониторинга.

5.6. Увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия:

5.6.2. Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

5.6.3. Модернизация используемого участниками Программы оборудования.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы, целевые показатели

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

6.1. Снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых энергоресурсов участниками Программы в течение 5 лет, начиная с 2010 года, на 15% от объёма фактически потреблённых энергоресурсов в 2009 году, с ежегодным снижением такого объёма на 3%.

Годовые объёмы снижения потребляемых энергоресурсов, в натуральном и стоимостном выражении (цена 2009 года), представлены в таблице № 3.

6.2. 100% обеспечение участниками программы установки приборов учёта  потребляемых энергоресурсов (таблица № 4).

6.3. 100% обеспечение участниками программы проведения энергетических обследований своих зданий и сооружений (таблица № 5).

6.4. 100% обеспечение участниками программы заключения долгосрочных энергосервисных договоров (таблица № 6).

6.5. 100% переход участников Программы на использование энергоэффективных осветительных приборов (световых устройств).

7. Объём и источники финансирования программных мероприятий

Программа предполагает финансирование из следующих источников:

- средства федерального и краевого бюджета (при условии участия в краевой Программе);

- средства местного бюджета;

- средства из внебюджетных источников (от платных услуг).

7.1. Затраты на приобретение и установку приборов учета потребляемых энергоресурсов (таблица № 4).

7.2. Затраты на проведение энергетических обследований (таблица № 5).

7.3. Затраты на приобретение энергоэффективных световых устройств (таблица № 7).

7.4. Затраты на мероприятия по экономии и снижению потребления энергоресурсов

(таблица № 8).

7.5. Затраты на прочие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (таблица № 9).

7.6. Сводные затраты на реализацию мероприятий (таблица № 10).

8. Управление и контроль реализации Программы (распределение полномочий)

Целевая программа отрасли образования «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Большесосновского муниципального района на 2010-2015 годы» разрабатывается на основании приказа по управлению образованием и утверждается руководителем Управления образованием Большесосновского муниципального района. После утверждения Программа становится обязательным к исполнению документом для всех должностных лиц, участников Программы.

Ответственные за реализацию Программы должностные лица вносят коррективы в годовые планы работы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Программе.

Общее управление и контроль за реализацией Программы ведёт начальник управления образованием и директора подведомственных учреждений. Подведомственные учреждения и управление образованием являются участниками Программы и:

- осуществляют оперативный контроль за реализацией Программы;

- обеспечивают представление информации, необходимой для контроля за выполнением Программы;

- обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых в соответствии с Программой.

- обеспечивают неукоснительное выполнение мероприятий Программы, достижение целевых показателей;

- при необходимости, вносят предложения по внесению изменений и дополнений в указанную Программу.

Аппарат управления образованием администрации муниципального района:

- готовит информационно-аналитические отчёты о ходе выполнения Программы перед главой администрации муниципального района – раз в год;

- разрабатывает предложения по совершенствованию отдельных компонентов (механизмов) Программы, внесению в неё изменений и дополнений.

Планово-экономический отдел совместно с хозяйственной группой управления образованием администрации муниципального района:

- осуществляет контроль за целевым использованием выделенных под Программу финансовых средств;

- готовит (ежегодно) информационно-аналитический отчёт главе администрации муниципального района о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Таблица № 3

Объёмы снижения потребляемых энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Электроэнергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средняя цена, за 2009год руб./ кВт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Объём снижения, кВт | Сум- ма руб. | Объём снижения, кВт | Сум- ма руб. | Объём снижения, кВт | Сум- ма руб. | Объём снижения, кВт | Сум- ма руб. | Объём снижения, кВт | Сум- ма руб. | Объём снижения, кВт | Сум- ма руб. |
| 8. | Управление образованием | 3,06 | 489 | 1496,3 | 489 | 1496,3 | 489 | 1496,3 | 489 | 1496,3 | 489 | 1496,3 | 489 | 1496,3 |
| 9. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» | 3,12 | 606 | 1890,7 | 606 | 1890,7 | 606 | 1890,7 | 606 | 1890,7 | 606 | 1890,7 | 606 | 1890,7 |
| 10 | Большесосновская средняя школа | 2,99 | 5502 | 16451,0 | 5502 | 16451,0 | 5502 | 16451,0 | 5502 | 16451,0 | 5502 | 16451,0 | 5502 | 16451,0 |
| 11 | Кленовская средняя школа | 2,82 | 5031 | 14187,4 | 5031 | 14187,4 | 5031 | 14187,4 | 5031 | 14187,4 | 5031 | 14187,4 | 5031 | 14187,4 |
| 12 | Лёвинская средняя школа | 3,00 | 3420 | 10260,0 | 3420 | 10260,0 | 3420 | 10260,0 | 3420 | 10260,0 | 3420 | 10260,0 | 3420 | 10260,0 |
| 13 | Петропавловская средняя школа | 2,94 | 11508 | 33833,5 | 11508 | 33833,5 | 11508 | 33833,5 | 11508 | 33833,5 | 11508 | 33833,5 | 11508 | 33833,5 |
| 14 | Полозовская средняя школа | 3,15 | 8610 | 27121,5 | 8610 | 27121,5 | 8610 | 27121,5 | 8610 | 27121,5 | 8610 | 27121,5 | 8610 | 27121,5 |
| 15 | Тойкинская средняя школа | 3,17 | 2298 | 7284,7 | 2298 | 7284,7 | 2298 | 7284,7 | 2298 | 7284,7 | 2298 | 7284,7 | 2298 | 7284,7 |
| 16 | Черновская средняя школа | 3,25 | 10641 | 34583,3 | 10641 | 34583,3 | 10641 | 34583,3 | 10641 | 34583,3 | 10641 | 34583,3 | 10641 | 34583,3 |
| 17 | Баклушинская основная школа | 3,24 | 927 | 3003,5 | 927 | 3003,5 | 927 | 3003,5 | 927 | 3003,5 | 927 | 3003,5 | 927 | 3003,5 |
| 18 | Бердышевская основная школа | 3,42 | 1341 | 4586,2 | 1341 | 4586,2 | 1341 | 4586,2 | 1341 | 4586,2 | 1341 | 4586,2 | 1341 | 4586,2 |
| 19 | Заболотовская основная школа | 3,20 | 816 | 2612,2 | 816 | 2612,2 | 816 | 2612,2 | 816 | 2612,2 | 816 | 2612,2 | 816 | 2612,2 |
| 20 | Лисьинская основная школа | 3,32 | 2775 | 9213,0 | 2775 | 9213,0 | 2775 | 9213,0 | 2775 | 9213,0 | 2775 | 9213,0 | 2775 | 9213,0 |
| 21 | Нижнелыпская основная школа | 3,22 | 3330 | 10722,6 | 3330 | 10722,6 | 3330 | 10722,6 | 3330 | 10722,6 | 3330 | 10722,6 | 3330 | 10722,6 |
| 22 | Юрковская основная школа | 3,17 | 1737 | 5506,3 | 1737 | 5506,3 | 1737 | 5506,3 | 1737 | 5506,3 | 1737 | 5506,3 | 1737 | 5506,3 |
| 27 | Большесосновское ДОУ | 3,52 | 8166 | 28744,3 | 8166 | 28744,3 | 8166 | 28744,3 | 8166 | 28744,3 | 8166 | 28744,3 | 8166 | 28744,3 |
|  | Всего | 3,14 | 108068 | 339579,8 | 108068 | 339579,8 | 108068 | 339579,8 | 108068 | 339579,8 | 108068 | 339579,8 | 108068 | 339579,8 |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Теплоэнергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средняя цена, за 2009год руб./ Гкал | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Объём снижения, Гкал | Сум- ма руб. | Объём снижения, Гкал | Сум- ма руб. | Объём снижения, Гкал | Сум- ма руб. | Объём снижения, Гкал | Сум- ма руб. | Объём снижения, Гкал | Сум- ма руб. | Объём снижения, Гкал | Сум- ма руб. |
| 6. | Большесосновская средняя школа | 900,27 | 52,6 | 47364,1 | 52,6 | 47364,1 | 52,6 | 47364,1 | 52,6 | 47364,1 | 52,6 | 47364,1 | 52,6 | 47364,1 |
| 7. | Черновская средняя школа | 1049,88 | 60,5 | 63517,7 | 60,5 | 63517,7 | 60,5 | 63517,7 | 60,5 | 63517,7 | 60,5 | 63517,7 | 60,5 | 63517,7 |
| 8. | Баклушинская основная школа | 900,27 | 12,2 | 11019,3 | 12,2 | 11019,3 | 12,2 | 11019,3 | 12,2 | 11019,3 | 12,2 | 11019,3 | 12,2 | 11019,3 |
| 9. | Большесосновское ДОУ | 900,27 | 30,4 | 27361,9 | 30,4 | 27361,9 | 30,4 | 27361,9 | 30,4 | 27361,9 | 30,4 | 27361,9 | 30,4 | 27361,9 |
|  | Всего | - | 288,5 | 271713,7 | 288,5 | 271713,7 | 288,5 | 271713,7 | 288,5 | 271713,7 | 288,5 | 271713,7 | 288,5 | 271713,7 |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Уголь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средняя цена, за 2009год руб./ тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. |
| 3. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» | 2297 | 4,9 | 11255,3 | 4,9 | 11255,3 | 4,9 | 11255,3 | 4,9 | 11255,3 | 4,9 | 11255,3 | 4,9 | 11255,3 |
| 4. | Кленовская средняя школа | 2197 | 4,5 | 9886,5 | 4,5 | 9886,5 | 4,5 | 9886,5 | 4,5 | 9886,5 | 4,5 | 9886,5 | 4,5 | 9886,5 |
| 5. | Лёвинская средняя школа | 2488 | 9,6 | 23884,8 | 9,6 | 23884,8 | 9,6 | 23884,8 | 9,6 | 23884,8 | 9,6 | 23884,8 | 9,6 | 23884,8 |
| 6. | Петропавловская средняя школа | 2283 | 7,4 | 16894,2 | 7,4 | 16894,2 | 7,4 | 16894,2 | 7,4 | 16894,2 | 7,4 | 16894,2 | 7,4 | 16894,2 |
| 7. | Полозовская средняя школа | 2572 | 6,9 | 17746,8 | 6,9 | 17746,8 | 6,9 | 17746,8 | 6,9 | 17746,8 | 6,9 | 17746,8 | 6,9 | 17746,8 |
| 8. | Тойкинская средняя школа | 2500 | 6,8 | 17000 | 6,8 | 17000 | 6,8 | 17000 | 6,8 | 17000 | 6,8 | 17000 | 6,8 | 17000 |
| 9. | Заболотовская основная школа | 2261 | 4,6 | 10400,6 | 4,6 | 10400,6 | 4,6 | 10400,6 | 4,6 | 10400,6 | 4,6 | 10400,6 | 4,6 | 10400,6 |
| 10 | Юрковская основная школа | 2308 | 6,9 | 15925,2 | 6,9 | 15925,2 | 6,9 | 15925,2 | 6,9 | 15925,2 | 6,9 | 15925,2 | 6,9 | 15925,2 |
| 11 | Большесосновская средняя школа | 2485 | 2,1 | 5218,5 | 2,1 | 5218,5 | 2,1 | 5218,5 | 2,1 | 5218,5 | 2,1 | 5218,5 | 2,1 | 5218,5 |
|  | Всего | 2408,5 | 62,7 | 151011,9 | 62,7 | 151011,9 | 62,7 | 151011,9 | 62,7 | 151011,9 | 62,7 | 151011,9 | 62,7 | 151011,9 |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Дрова |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средняя цена, за 2009год руб./ м3 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. |
| 2. | Лисьинская основная школа | 415 | 1,8 | 747 | 1,8 | 747 | 1,8 | 747 | 1,8 | 747 | 1,8 | 747 | 1,8 | 747 |
|  | Всего | 455,7 | 13,4 | 6107 | 13,4 | 6107 | 13,4 | 6107 | 13,4 | 6107 | 13,4 | 6107 | 13,4 | 6107 |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Вода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средняя цена, за 2009год руб./ м3 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. | Объём снижения, м3 | Сум- ма руб. |
| 8. | Управление образованием | 48,6 | 4,5 | 217,2 | 4,5 | 217,2 | 4,5 | 217,2 | 4,5 | 217,2 | 4,5 | 217,2 | 4,5 | 217,2 |
| 9. | МОУ ДОД «ЦТЮ «Полёт» | 48,6 | 4,8 | 234,7 | 4,8 | 234,7 | 4,8 | 234,7 | 4,8 | 234,7 | 4,8 | 234,7 | 4,8 | 234,7 |
| 10 | Большесосновская средняя школа | 48,6 | 152,8 | 7427,1 | 152,8 | 7427,1 | 152,8 | 7427,1 | 152,8 | 7427,1 | 152,8 | 7427,1 | 152,8 | 7427,1 |
| 11 | Кленовская средняя школа | 47,5 | 24,4 | 1157,1 | 24,4 | 1157,1 | 24,4 | 1157,1 | 24,4 | 1157,1 | 24,4 | 1157,1 | 24,4 | 1157,1 |
| 12 | Лёвинская средняя школа | 56,8 | 18,0 | 1022,4 | 18,0 | 1022,4 | 18,0 | 1022,4 | 18,0 | 1022,4 | 18,0 | 1022,4 | 18,0 | 1022,4 |
| 13 | Петропавловская средняя школа | 38,5 | 42,0 | 1617,0 | 42,0 | 1617,0 | 42,0 | 1617,0 | 42,0 | 1617,0 | 42,0 | 1617,0 | 42,0 | 1617,0 |
| 14 | Полозовская средняя школа | 45,1 | 26,4 | 1190,6 | 26,4 | 1190,6 | 26,4 | 1190,6 | 26,4 | 1190,6 | 26,4 | 1190,6 | 26,4 | 1190,6 |
| 15 | Тойкинская средняя школа | 48,6 | 36,0 | 1749,6 | 36,0 | 1749,6 | 36,0 | 1749,6 | 36,0 | 1749,6 | 36,0 | 1749,6 | 36,0 | 1749,6 |
| 16 | Черновская средняя школа | 47,5 | 312,0 | 14818,6 | 312,0 | 14818,6 | 312,0 | 14818,6 | 312,0 | 14818,6 | 312,0 | 14818,6 | 312,0 | 14818,6 |
| 17 | Баклушинская основная школа | 43,0 | 15,4 | 661,8 | 15,4 | 661,8 | 15,4 | 661,8 | 15,4 | 661,8 | 15,4 | 661,8 | 15,4 | 661,8 |
| 18 | Бердышевская основная школа | 55,6 | 16,4 | 914,0 | 16,4 | 914,0 | 16,4 | 914,0 | 16,4 | 914,0 | 16,4 | 914,0 | 16,4 | 914,0 |
| 19 | Заболотовская основная школа | 47,5 | 7,5 | 356,3 | 7,5 | 356,3 | 7,5 | 356,3 | 7,5 | 356,3 | 7,5 | 356,3 | 7,5 | 356,3 |
| 20 | Лисьинская основная школа | 52,9 | 4,0 | 212,7 | 4,0 | 212,7 | 4,0 | 212,7 | 4,0 | 212,7 | 4,0 | 212,7 | 4,0 | 212,7 |
| 21 | Нижнелыпская основная школа | 45,1 | 6,0 | 270,6 | 6,0 | 270,6 | 6,0 | 270,6 | 6,0 | 270,6 | 6,0 | 270,6 | 6,0 | 270,6 |
| 22 | Юрковская основная школа | 48,6 | 18,0 | 874,8 | 18,0 | 874,8 | 18,0 | 874,8 | 18,0 | 874,8 | 18,0 | 874,8 | 18,0 | 874,8 |
| 23 | Большесосновское ДОУ | 48,6 | 80,3 | 3901,6 | 80,3 | 3901,6 | 80,3 | 3901,6 | 80,3 | 3901,6 | 80,3 | 3901,6 | 80,3 | 3901,6 |
|  | Всего | 48,15 | 874,1 | 42092 | 874,1 | 42092 | 874,1 | 42092 | 874,1 | 42092 | 874,1 | 42092 | 874,1 | 42092 |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Нефть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средняя цена, за 2009год руб./ тонна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. | Объём снижения, тонн | Сум- ма руб. |
| 1. | Бердышевская основная школа | 6956 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 |
|  | Всего | 6956 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 | 1,62 | 11268,7 |

Таблица № 4

Приобретение и установка приборов учёта потребляемых энергоресурсов

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Электроэнергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируется установить ПУ, всего, штук | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. Рубл | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей |
| 8. | Управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | МОУ ДОД «ЦТЮ «Полёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большесосновская средняя школа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4,0 |
| 11 | Кленовская средняя школа | 3 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лёвинская средняя школа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Петропавловская средняя школа | 1 |  |  | 1 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Полозовская средняя школа | 2 | 2 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тойкинская средняя школа | 1 | 1 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Черновская средняя школа | 7 | 3 | 12,0 |  |  |  |  | 4 | 16,0 |  |  |  |  |
| 17 | Баклушинская основная школа | 1 |  |  | 1 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бердышевская основная школа | 2 | 2 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заболотовская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Лисьинская основная школа | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 12,0 |  |  |
| 21 | Нижнелыпская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Юрковская основная школа | 1 | 1 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Большесосновское ДОУ | 1 |  |  | 1 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 23 | 12 | 48,5 | 3 | 12,5 |  |  | 4 | 16,0 | 3 | 12,0 | 1 | 4,0 |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Теплоэнергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируется установить, всего, штук | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. Рублей | Количество, Шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей |
| 1. | Большесосновская средняя школа | 1 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Большесосновское ДОУ | 1 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Вода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируется установить, всего, штук | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, Шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей | Количество, шт | Затраты на установку, тыс. рублей |
| 8. | Управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большесосновская средняя школа | 1 | 1 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кленовская средняя школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лёвинская средняя школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Петропавловская средняя школа | 8 |  |  | 5 | 20,0 | 3 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Полозовская средняя школа | 3 | 2 | 10,0 |  |  | 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тойкинская средняя школа | 1 | 1 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Черновская средняя школа | 4 | 4 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Баклушинская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бердышевская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заболотовская основная школа | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Лисьинская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Нижнелыпская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Юрковская основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Большесосновское ДОУ | 1 |  |  | 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 19 | 9 | 38,5 | 6 | 25,0 | 4 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица  № 5

План проведения участниками Программы энергетических обследований

| № п / п | Наименование учреждения, предприятия | Планируется проведение энергет. об- следований, ед. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Кол- во, ед. | Сумма, тыс. рубл. | Кол- во, ед. | Сумма, тыс. рубл. | Кол- во, ед. | Сумма, тыс. рубл. | Кол- во, ед. | Сумма, тыс. рубл. | Кол- во, ед. | Сумма, тыс. рубл. | Кол- во, ед. | Сумма, тыс. рубл. |
| 8. | Управление образованием | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большесосновская средняя школа | 2 |  |  | 1 | 50 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кленовская средняя школа | 1 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лёвинская средняя школа | 1 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Петропавловская средняя школа | 4 |  |  | 2 | 100 | 2 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Полозовская средняя школа | 3 |  |  | 1 | 50 | 2 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тойкинская средняя школа | 1 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Черновская средняя школа | 3 |  |  | 1 | 50 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Баклушинская основная школа | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бердышевская основная школа | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заболотовская основная школа | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Лисьинская основная школа | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Нижнелыпская основная школа | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Юрковская основная школа | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Большесосновское ДОУ | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 26 |  |  | 8 | 400 | 18 | 780 |  |  |  |  |  |  |

Таблица  № 6

План заключения участниками Программы долгосрочных энергосервисных договоров

| № п / п | Наименование учреждения, предприятия | Планируется заключение энергосер- висных дого-воров, ед. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Кол-во, ед. | Кол-во, ед. | Кол-во, ед. | Кол-во, ед. | Кол-во, ед. | Кол-во, ед. |
| 8. | Управление образованием |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | МОУ ДОД «Центр творчества юных «Полёт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большесосновская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кленовская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Лёвинская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Петропавловская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Полозовская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Тойкинская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Черновская средняя школа |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Баклушинская основная школа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Бердышевская основная школа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Заболотовская основная школа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Лисьинская основная школа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Нижнелыпская основная школа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Юрковская основная школа |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Большесосновское ДОУ |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 7 | 8 |  |  |  |

Таблица  № 7

Затраты на приобретение и установку  энергоэффективных световых устройств

| № п / п | Наименование учреждения, предприятия | Планируется затрат всего в 2010-2015 годах, тыс. рублей | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей |
| 8. | Управление образованием | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 9. | МОУ ДОД «ЦТЮ «Полёт» | 25 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10 |  |
| 10 | Большесосновская средняя школа | 125 | 5 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 11 | Кленовская средняя школа | 50,0 | 3,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 12 | Лёвинская средняя школа | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 13 | Петропавловская средняя школа | 114 | 12,0 | 24 | 24 | 20 | 10 | 10 |
| 14 | Полозовская средняя школа | 45,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 15 | Тойкинская средняя школа | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 16 | Черновская средняя школа | 100 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 17 | Баклушинская основная школа | 49 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
| 18 | Бердышевская основная школа | 19,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 19 | Заболотовская основная школа | 5,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Лисьинская основная школа | 60,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 |
| 21 | Нижнелыпская основная школа | 50,0 |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 22 | Юрковская основная школа | 20 |  | 7,5 | 5,0 | 7,5 |  |  |
| 23 | Большесосновское ДОУ | 42,5 |  | 22,5 |  | 10 |  |  |
|  | Всего | 762,4 | 45,9 | 173,4 | 131,4 | 151,9 | 130,4 | 129,4 |

Таблица № 8

Мероприятия по экономии и снижению  потребления энергоресурсов, экономический эффект от их внедрения

| № п / п | Наименование мероприятия | Ожидаемая экономия энергоресурсов в год | Затраты на реализ-ацию мер-оприятия, тыс. рубл. | Срок окупае-мости, лет | Срок внедрения, год, квартал | Источники финансирования | Ответств- енный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натура-льном выражении | в тыс. рубл. |  |  |  | краев ой | мест ный | собст вен-ные | вне бюдж. |  |
| 1 | Установка приборов учёта потребляемых энергоресурсов |  |  | 413,5 |  |  |  |  |  |  | И.о. начальника управления образованием |
| 2 | План проведения участниками Программы энергетических обследований |  |  | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты на приобретение и установку энергоэффективных световых устройств |  |  | 762,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  | 2355,9 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 9

Затраты на прочие мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности

| № п / п | Наименование мероприятия | Затраты на реализ-ацию мер-оприятия, тыс. рублей | Срок проведения, год, квартал | Источники финансирования | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краев- ой | Мест- ный | Собст- венные | Вне- бюдж. |  |

Таблица № 10

Сводные затраты на реализацию мероприятий участниками Программы

2010 год

| № п/п | Наименование учреждения, предприятия | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой | местный | собственные | внебюдж. |